## 10kV框架式、集合式
投标人 | 报价（万元） | 基准价区间 |  |  | 价格得分（区间内） | 得分排名(区间内)
顺容 | 126.66 | 126.66 |  |  | 40.4822 | 15
桂容 | 104.8 | 104.8 | 算术均值A1: | 118.0247 | 59.1316 | 2
合容 | 112.27 | 112.27 |  |  | 51.5247 | 7
豫电 | 113.2 | 113.2 | 算术均值A2： | 115.5987 | 50.6815 | 8
恒顺 | 109.16 | 109.16 |  |  | 54.5024 | 5
日新 | 103.52 | 103.52 |  |  | 59.9101 | 1
迪生 | 125.94 | 125.94 | 基准价B： | 104.0389 | 40.9463 | 14
泰开 | 118.43 | 118.43 |  |  | 46.3041 | 10
库伯 | 132.13 | 132.13 |  |  | 37.1997 | 16
思源 | 108.58 | 108.58 | 下浮比例： | 10% | 55.0862 | 4
永锦 | 122 | 122 |  |  | 43.6338 | 12
上虞 | 123.04 | 123.04 | 备注说明： 1、本次2014年第三批10kV框架式、集合式电容器下浮比例均为：10%。 2、采用区间平均下浮双边曲线算法。 |  | 42.8993 | 13
苏州 | 109.61 | 109.61 |  |  | 54.0558 | 6
赛晶 | 104.96 | 104.96 |  |  | 58.9515 | 3
ABB | 156.84 | 区间外 |  |  | 26.4015 | 17
西电 | 120.88 | 120.88 |  |  | 44.4461 | 11
新东北 | 114.4 | 114.4 |  |  | 49.6239 | 9
|  | 区间外 |  |  | 0 | 无
|  | 区间外 |  |  | 0 | 无

## 电抗器价格得分计算 (hidden)
投标人 | 报价（万元） |  |  |  | 均价A1 | 偏差区间内的报价 | 价格得分
桂容 | 463.35 | 投标人数量M： | 12 | M≤5： |  | 区间外 | #NAME?
恒顺 | 337.5333 |  |  | 5<M≤10： |  | 区间外 | #NAME?
日新 | 432.7801 | 总价： | 4868.1913 | 10<M≤20： | 407.6628 | 432.7801 | #NAME?
合容 | 432.0501 |  |  | 20<M≤30： |  | 432.0501 | #NAME?
思源 | 458.523 | 最高价： | 466.011 | 30<M： |  | 区间外 | #NAME?
永锦 | 344.92 | 次高价： | 463.35 |  |  | 区间外 | #NAME?
上虞 | 341.172 | 第三高价： | 461.05 |  |  | 区间外 | #NAME?
苏州 | 325.5525 |  |  | 基准价A3： | 395.2548 | 区间外 | #NAME?
赛晶 | 372.9897 | 最低价： | 325.5525 |  |  | 372.9897 | #NAME?
ABB | 466.011 | 次低价： | 337.5333 |  |  | 区间外 | #NAME?
西电 | 461.05 | 第三低价： | 341.172 | 基准价A4： | 0 | 区间外 | #NAME?
新东北 | 432.2597 |  |  |  |  | 432.2597 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
|  | 使用说明： 1、绿色区域为输入部分，如果厂家比较多，可以一直往下输入。 2、黄色区域为计算得出的中间数据，为后续计算提供依据。 3、紫色区域为最终计算结果。（黄色和紫色区域为程序部分禁止双击更改，双击可能导致计算结果有误，如果双击按ESC键或者关闭不保存重新打开，另外禁止删除行） 4、所有价格单位均为万元。 5、如果在使用的过程中有任何疑问请联系13468928268王哲。 |  |  |  | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?