## 10kV框架式、集合式
投标人 | 报价（万元） | 基准价区间 |  |  | 价格得分（区间内） | 得分排名(区间内)
合容 | 88.01 | 88.01 |  |  | 54.223 | 6
恒顺 | 108.23 | 108.23 | 算术均值A1: | 95.3318 | 35.8552 | 15
日新 | 84.08 | 84.08 |  |  | 59.4103 | 2
桂容 | 111.7 | 区间外 | 算术均值A2： | 92.962 | 33.6621 | 16
思源 | 85.29 | 85.29 |  |  | 57.7366 | 3
永锦 | 92.9 | 92.9 |  |  | 48.6649 | 9
上虞 | 96.47 | 96.47 | 基准价B： | 83.6658 | 45.1297 | 10
苏州 | 89.39 | 89.39 |  |  | 52.5617 | 7
赛晶 | 81.32 | 81.32 |  |  | 59.4903 | 1
ABB | 87.77 | 87.77 | 下浮比例： | 10% | 54.5199 | 5
西电 | 101.87 | 101.87 |  |  | 40.472 | 13
顺容 | 91.51 | 91.51 | 备注说明： 1、本次2014年第三批10kV框架式、集合式电容器下浮比例均为：10%。 2、采用区间平均下浮双边曲线算法。 |  | 50.1545 | 8
豫电 | 100.57 | 100.57 |  |  | 41.5251 | 12
迪生 | 114.51 | 区间外 |  |  | 32.0303 | 17
泰开 | 85.73 | 85.73 |  |  | 57.1454 | 4
库柏 | 103.16 | 103.16 |  |  | 39.4661 | 14
新东北 | 98.13 | 98.13 |  |  | 43.6158 | 11
|  | 区间外 |  |  | 0 | 无
|  | 区间外 |  |  | 0 | 无

## 电抗器价格得分计算 (hidden)
投标人 | 报价（万元） |  |  |  | 均价A1 | 偏差区间内的报价 | 价格得分
桂容 | 463.35 | 投标人数量M： | 12 | M≤5： |  | 区间外 | #NAME?
恒顺 | 337.5333 |  |  | 5<M≤10： |  | 区间外 | #NAME?
日新 | 432.7801 | 总价： | 4868.1913 | 10<M≤20： | 407.6628 | 432.7801 | #NAME?
合容 | 432.0501 |  |  | 20<M≤30： |  | 432.0501 | #NAME?
思源 | 458.523 | 最高价： | 466.011 | 30<M： |  | 区间外 | #NAME?
永锦 | 344.92 | 次高价： | 463.35 |  |  | 区间外 | #NAME?
上虞 | 341.172 | 第三高价： | 461.05 |  |  | 区间外 | #NAME?
苏州 | 325.5525 |  |  | 基准价A3： | 395.2548 | 区间外 | #NAME?
赛晶 | 372.9897 | 最低价： | 325.5525 |  |  | 372.9897 | #NAME?
ABB | 466.011 | 次低价： | 337.5333 |  |  | 区间外 | #NAME?
西电 | 461.05 | 第三低价： | 341.172 | 基准价A4： | 0 | 区间外 | #NAME?
新东北 | 432.2597 |  |  |  |  | 432.2597 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
|  | 使用说明： 1、绿色区域为输入部分，如果厂家比较多，可以一直往下输入。 2、黄色区域为计算得出的中间数据，为后续计算提供依据。 3、紫色区域为最终计算结果。（黄色和紫色区域为程序部分禁止双击更改，双击可能导致计算结果有误，如果双击按ESC键或者关闭不保存重新打开，另外禁止删除行） 4、所有价格单位均为万元。 5、如果在使用的过程中有任何疑问请联系13468928268王哲。 |  |  |  | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?