## 10kV框架式、集合式
投标人 | 报价（万元） | 基准价区间 |  |  | 价格得分（区间内） | 得分排名(区间内)
容顺 | 112.1022 | 112.1022 |  |  | 47.4181 | 7
桂容 | 138.13 | 区间外 | 算术均值A1: | 117.3119 | 31.2318 | 15
合容 | 117.2808 | 117.2808 |  |  | 43.323 | 13
中原 | 109.7372 | 109.7372 | 算术均值A2： | 110.7307 | 49.484 | 6
恒顺 | 108.81 | 108.81 |  |  | 50.3309 | 5
日新 | 101.9 | 101.9 |  |  | 57.3884 | 3
迪生 | 158.3717 | 区间外 | 基准价B： | 99.6576 | 23.7584 | 17
泰开 | 97.3206 | 97.3206 |  |  | 59.5744 | 1
库伯 | 116.132 | 116.132 |  |  | 44.1844 | 11
思源 | 105.651 | 105.651 | 下浮比例： | 10% | 53.3857 | 4
永锦 | 116.3 | 116.3 |  |  | 44.0568 | 12
上虞 | 112.3551 | 112.3551 | 备注说明： 1、本次2014年第三批10kV框架式、集合式电容器下浮比例均为：10%。 2、采用区间平均下浮双边曲线算法。 |  | 47.2049 | 9
苏电 | 116.0523 | 116.0523 |  |  | 44.2451 | 10
赛晶 | 100.3006 | 100.3006 |  |  | 59.2332 | 2
ABB | 147.5703 | 区间外 |  |  | 27.3637 | 16
西电 | 124.0083 | 124.0083 |  |  | 38.7499 | 14
新东北 | 112.2801 | 112.2801 |  |  | 47.268 | 8
|  | 区间外 |  |  | 0 | 无
|  | 区间外 |  |  | 0 | 无

## 电抗器价格得分计算 (hidden)
投标人 | 报价（万元） |  |  |  | 均价A1 | 偏差区间内的报价 | 价格得分
桂容 | 463.35 | 投标人数量M： | 12 | M≤5： |  | 区间外 | #NAME?
恒顺 | 337.5333 |  |  | 5<M≤10： |  | 区间外 | #NAME?
日新 | 432.7801 | 总价： | 4868.1913 | 10<M≤20： | 407.6628 | 432.7801 | #NAME?
合容 | 432.0501 |  |  | 20<M≤30： |  | 432.0501 | #NAME?
思源 | 458.523 | 最高价： | 466.011 | 30<M： |  | 区间外 | #NAME?
永锦 | 344.92 | 次高价： | 463.35 |  |  | 区间外 | #NAME?
上虞 | 341.172 | 第三高价： | 461.05 |  |  | 区间外 | #NAME?
苏州 | 325.5525 |  |  | 基准价A3： | 395.2548 | 区间外 | #NAME?
赛晶 | 372.9897 | 最低价： | 325.5525 |  |  | 372.9897 | #NAME?
ABB | 466.011 | 次低价： | 337.5333 |  |  | 区间外 | #NAME?
西电 | 461.05 | 第三低价： | 341.172 | 基准价A4： | 0 | 区间外 | #NAME?
新东北 | 432.2597 |  |  |  |  | 432.2597 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
|  | 使用说明： 1、绿色区域为输入部分，如果厂家比较多，可以一直往下输入。 2、黄色区域为计算得出的中间数据，为后续计算提供依据。 3、紫色区域为最终计算结果。（黄色和紫色区域为程序部分禁止双击更改，双击可能导致计算结果有误，如果双击按ESC键或者关闭不保存重新打开，另外禁止删除行） 4、所有价格单位均为万元。 5、如果在使用的过程中有任何疑问请联系13468928268王哲。 |  |  |  | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?