## 10kV框架式、集合式
投标人 | 报价（万元） | 基准价区间 |  |  | 价格得分（区间内） | 得分排名(区间内)
合容 | 123.93 | 123.93 |  |  | 43.8296 | 11
恒顺 | 118.4 | 118.4 | 算术均值A1: | 119.3712 | 48.0195 | 9
日新 | 109.89 | 109.89 |  |  | 55.7448 | 4
桂容 | 139 | 区间外 | 算术均值A2： | 117.6907 | 34.841 | 16
思源 | 113.14 | 113.14 |  |  | 52.5882 | 6
永锦 | 119.8 | 119.8 |  |  | 46.9037 | 10
上虞 | 91.24 | 区间外 | 基准价B： | 105.9216 | 57.3735 | 2
苏州 | 110.97 | 110.97 |  |  | 54.665 | 5
赛晶 | 102.34 | 102.34 |  |  | 59.384 | 1
ABB | 129.52 | 129.52 | 下浮比例： | 10% | 40.128 | 15
西电 | 129.41 | 129.41 |  |  | 40.1962 | 14
顺容 | 127.84 | 127.84 | 备注说明： 1、本次2014年第三批10kV框架式、集合式电容器下浮比例均为：10%。 2、采用区间平均下浮双边曲线算法。 |  | 41.1896 | 13
豫电 | 124.76 | 124.76 |  |  | 43.2484 | 12
迪生 | 151.4 | 区间外 |  |  | 29.3676 | 17
泰开 | 108.99 | 108.99 |  |  | 56.6692 | 3
库伯 | 115.18 | 115.18 |  |  | 50.7419 | 8
新东北 | 113.5 | 113.5 |  |  | 52.2551 | 7
|  | 区间外 |  |  | 0 | 无
|  | 区间外 |  |  | 0 | 无

## 电抗器价格得分计算 (hidden)
投标人 | 报价（万元） |  |  |  | 均价A1 | 偏差区间内的报价 | 价格得分
桂容 | 463.35 | 投标人数量M： | 12 | M≤5： |  | 区间外 | #NAME?
恒顺 | 337.5333 |  |  | 5<M≤10： |  | 区间外 | #NAME?
日新 | 432.7801 | 总价： | 4868.1913 | 10<M≤20： | 407.6628 | 432.7801 | #NAME?
合容 | 432.0501 |  |  | 20<M≤30： |  | 432.0501 | #NAME?
思源 | 458.523 | 最高价： | 466.011 | 30<M： |  | 区间外 | #NAME?
永锦 | 344.92 | 次高价： | 463.35 |  |  | 区间外 | #NAME?
上虞 | 341.172 | 第三高价： | 461.05 |  |  | 区间外 | #NAME?
苏州 | 325.5525 |  |  | 基准价A3： | 395.2548 | 区间外 | #NAME?
赛晶 | 372.9897 | 最低价： | 325.5525 |  |  | 372.9897 | #NAME?
ABB | 466.011 | 次低价： | 337.5333 |  |  | 区间外 | #NAME?
西电 | 461.05 | 第三低价： | 341.172 | 基准价A4： | 0 | 区间外 | #NAME?
新东北 | 432.2597 |  |  |  |  | 432.2597 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
|  | 使用说明： 1、绿色区域为输入部分，如果厂家比较多，可以一直往下输入。 2、黄色区域为计算得出的中间数据，为后续计算提供依据。 3、紫色区域为最终计算结果。（黄色和紫色区域为程序部分禁止双击更改，双击可能导致计算结果有误，如果双击按ESC键或者关闭不保存重新打开，另外禁止删除行） 4、所有价格单位均为万元。 5、如果在使用的过程中有任何疑问请联系13468928268王哲。 |  |  |  | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?
[6 empty] | 区间外 | #NAME?